## Sjekkliste
Forskrift | Paragraf nr. | Feilkode | Kontrollpunkt | Avviksbeskrivelse | F* | IF* | IR* | IT* | Merknad
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
IK-HMS | § 5 | 101050600 | Har virksomheten dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt? | Virksomheten hadde ikke dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet var fordelt.
IK-HMS | § 5 | 101050800 | Har virksomheten iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen? | Virksomheten hadde ikke iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
IK-HMS | § 5 | 101050900 | Foretar virksomheten systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt? | Virksomheten foretok ikke systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.
Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk
fek | § 8 | 117080200 | Oppfyller den som har det faglige ansvaret for reparasjon av elektrisk utstyr, kravene til kvalifikasjoner? | Den som har det faglige ansvaret for reparasjon av elektrisk utstyr, oppfylte ikke kravene til kvalifikasjoner.
fek | § 8 | 117080100 | Oppfyller den som reparerer elektrisk utstyr, kravene til kvalifikasjoner? | Den som reparerte elektrisk utstyr, oppfylte ikke kravene til kvalifikasjoner.
fek | §8 | 117080300 | Oppfyller den som reparerer elektromedisinsk utstyr, kravene til kvalifikasjoner? | Den som reparerte elektromedisinsk utstyr, oppfylte ikke kravene til kvalifikasjoner |  |  |  |  | Den som reparerer elektromedisinsk utstyr skal ha et samtykkebrev fra DSB
Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr
fhmu | § 7 | 118070101 | Er det elektromedisinske utstyret som anskaffes i samsvar med de betemmelser som gjelder for det aktuelle utstyret ? | Elektromedisinsk utstyr er anskaffet uten at det kan dokumenteres at det er i samsvar med de bestemmelser som gjelder for det aktuelle utstyret.
fhmu | § 8 | 118080101 | Har virksomheten prosedyre som sikrer at brukerne av elektromedisinsk utstyr til enhver tid har nødvendige ferdigheter og kunnskap slik at bruken er i samsvar med utstyrets anvisninger? | Det mangler prosedyre/ det er mangler i prosedyren som skal sikre at brukere av elektromedisinsk utstyr til enhver tid har de nødvendige ferdigheter og kunnskap om korrekt og sikker bruk og at bruken er i samsvar med utstyrets anvisning.
fhmu | § 8 | 118080102 | Kan det dokumenteres at virksomheten systematisk forsikrer seg om at brukerne av elektromedisinsk utstyr innehar tilstrekkelige ferdigheter i bruk av utstyret? | Det mangler prosedyre/ det er mangler i prosedyren som skal sikre at brukere av elektromedisinsk utstyr til enhver tid har de nødvendige ferdigheter og kunnskap om korrekt og sikker bruk og at bruken er i samsvar med utstyrets anvisning.
fhmu | § 8 | 118080104 | Omfatter prosedyren for opplæring i bruk av elektromedisinsk utstyr ved nyanskaffelser, av nyansatte og vikarer og omfatter prosedyren at en opplæring skal bli gjentatt i forhold til et behov ? | Det mangler prosedyre/ det er mangler i prosedyren som skal sikre at brukere av elektromedisinsk utstyr til enhver tid har de nødvendige ferdigheter og kunnskap om korrekt og sikker bruk og at bruken er i samsvar med utstyrets anvisning.
fhmu | § 9 | 118090101 | Er uystyret under bruk installert og plassert slik at utstyret fungerer som forutsatt og at bruk og betjening kan skje uten fare ? | Utstyret under bruk er ikke installert og plassert slik at utstyret fungerer som forutsatt og at bruk og betjening kan skje uten fare.
fhmu | § 9 | 118090102 | Er elektromedisinsk utstyr, som brukes ved operasjoner, til undersøkelser, behandling, overvåkning og lignende, som som har bevegelig nettledning og plugg, tilkoblet fast montert stikkontakt ? | Elektromedisinsk utstyr, som brukes ved operasjoner, til undersøkelser, behandling, overvåkning og lignende, som som har bevegelig nettledning og plugg, er ikke tilkoblet fast montert stikkontakt.
fhmu | § 9 | 118090103 | Er det bruk av skjøteledninger i medisinske rom gruppe 1 og 2 ? | Det brukes skjøteledninger i medisinske rom gruppe 1 og 2.
fhmu | § 11 | 118110101 | Er alt elektromedisinsk utstyr registrert i et utstyrsregister ? | Ikke alt elektromedisinsk utstyr er registrert i et utstyrsregister.
fhmu | § 11 | 118110105 | Skal alt elektromedisinsk utstyr vedlikeholdes etter fabrikantens anvisning, alternativt bli vedlikeholdt med støtte i en risikovurdering ? | Elektromedisinsk utstyr vedlikeholdes ikke etter fabrikantens anvisning og/eller vedlikeholdet mangler støtte i en risikovurdering.
fhmu | § 11 | 118110102 | Er det restanser i vedlikeholdsplanene for elektromedisinsk utstyr ? | Det planlagte vedlikeholdet av det elektromedisinske utstyret har for store restanser.
fhmu | § 11 | 118110103 | Blir alt utført vedlikehold, alle endringer og reparasjoner på elektromedisinsk utstyr systematisk dokumentert ? | Informasjon om utført vedlikehold, endringer og reparasjoner av elektromedisinsk utstyr blir ikke systematisk dokumentert.
fhmu | § 17 | 118170101 | Er elektromedisinsk utstyr som kan være til fare sikret mot uberettiget bruk ? | Elektromedisinsk utstyr som kan være til fare, er ikke sikret mot uberettiget bruk.
fhmu | § 17 | 118170102 | Er utstyr som skal kasseres ødelagt eller på annen måte gjort ufarlig ? | Utstyr som skal kasseres er ikke ødelagt eller på annen måte gjort ufarlig.
fhmu | § 16 | 118160101 | Har virksomheten prosedyre for melding om hendelser til DSB, hendelser som har eller kan ha sammenheng med bruk av elektromedisinsk utstyr og som har ført til eller kunne ha ført til død eller alvorlig forverring av en pasients, brukers eller annen persons helsetilstand ? | Virksomheten mangler/har mangelfull prosedyre for melding om hendelser til DSB, hendelser som har eller kan ha sammenheng med bruk av elektromedisinsk utstyr og som har ført til eller kunne ha ført til død eller alvorlig forverring av pasients, brukers eller annen persons helsetilstand.
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
fel | § 9 | 109090110 | Er det en vedlikeholdsplan for de elektriske anleggene? | Det var ikke utarbeidet en vedlikeholdsplan for de elektriske anleggene.
fel | § 9 | 109090111 | Dekker vedlikeholdsplanen for de elektriske anleggene alle aktuelle lokasjoner? | Vedlikeholdsplanen for de elektriske anleggene dekket ikke alle aktuelle lokasjoner.
fel | § 9 | 109090113 | Blir vedlikeholdsplanen for de elektriske anleggene fulgt? | Vedlikeholdsplanen for de elektriske anleggene ble ikke fulgt. Det ble avdekket vesentlige restanser.
fel | § 16 | 109160101 | Er anlegget egnet til forutsatt bruk? | Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk.
fel | § 16 | 109160104 | Er den elektriske installasjonen i medisinske rom gruppe 1 bygget i henhold til kravene til medisinske rom gruppe 1? | Den elektriske installasjonen i medisinske rom gruppe 1 er ikke bygget i henhold til kravene til medisinske rom gruppe 1.
fel | § 16 | 109160105 | Er den elektriske installasjonen i medisinske rom gruppe 2 bygget i henhold til kravene til medisinske rom gruppe 2? | Den elektriske installasjonen i medisinske rom gruppe 2 er ikke bygget i henhold til kravene til medisinske rom gruppe 2.
fel | § 16 | 109160106 | Har virksomheten gjennomført en risikovurdering av de rom som benyttes til undersøkelse, behandling, overvåking og pleie av pasienter og vurdert hvilken medisinsk romgruppe de faller inn under? | Virksomheten har ikke gjennomført en risikovurdering av de rom som benyttes til undersøkelse, behandling, overvåking og pleie av pasienter og vurdert hvilken medisinsk romgruppe de faller inn under.
fel | § 31 | 109310102 | Er medisinske rom gruppe 2 utstyrt med avbruddsfri strømtilførsel | Medisinske rom gruppe 2 er ikke utstyrt med avbruddsfri strømtilførsel. |  |  |  |  | Fullstendige krav NEK 400 710.560
fel | § 36 | 109360102 | Er det utarbeidet en vedlikeholdsplan for elektrisk utstyr? | Det mangler vedlikeholdsplan for elektrisk utstyr.

## Eksempel
20
Eksempler på hvilke typer ustyr som kan finnes i enkle helseinstitusjoner
Type virksomhet | Eksempler på utstyr | Type virksomhet | Eksempler på utstyr
Private klinikker | Utstyr for kirurgiske inngrep | Fysikalske institutter/ fysioterapeuter | Elektroterapi
| (opr. lampe, diatermi, sug) |  | Laser behandling
| EKG utstyr |  | Varmebehandling
| Ultralyd |  | Transkutan Nervesimulator (TNS)
| Ergometersykkel |  | Tredemølle
| Defibrillator |  | Ultralyd
| Enklere laboratorieutstyr |  | Akupunktur
| Blodtrykksmåler |  | Solarium
Strekkbenk
Legesentra | Utstyr for kirurgiske inngrep | Kiropraktorer | Røntgen m/fremkallerutstyr
| (opr. lampe, diatermi, sug) |  | Div. elektroniske måle- og behandlingsutstyr
Ultralyd
EKG utstyr
Blodtrykksmåler
Alders / sykehjem | EKG-utstyr | Veterinærtjeneste | Røntgen m/fremkallerutstyr
| Varmemadrasser |  | EKG utstyr
| Rullestoler m/ladeutstyr |  | Operasjons utstyr (opr. lampe, diatermi, sug)
| Sug |  | Laboratorieutstyr (sentrifuger o.l.)
| Løfteanordninger |  | Tannbehandlingsutstyr
| US-lamper |  | Ultralyd
Røntgeninstitutter | Røntgen laboratorier m/fremkallerutstyr |  | Utstyr for kiropraktikk
Ultralyd
Computer tomograf (CT)